附件：

参数需求

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式空调 | 1.5匹挂式空调 | 制冷量：≥3500W， 制热量：≥4600W， 能效等级：不低于2级， 室内机噪音值：≤42dB(A) ， 室外机噪音值：≤50dB(A)， 电压：220V | 27 | 台 |
| 2 | 分体式空调 | 3匹挂式空调 | 制冷量：≥7200W， 制热量：≥9600W， 能效等级：不低于2级， 室内机噪音值：≤47dB(A)， 室外机噪音值：≤56dB(A)， 电压：220V | 2 | 台 |
| 3 | 分体式空调 | 3匹柜式空调 | 制冷量：≥7200W， 制热量：≥9600W， 能效等级：不低于2级， 室内机噪音值：≤45dB(A)， 室外机噪音值：≤56dB(A)， 电压：220V | 4 | 台 |
|  | 合计 |  |  | 33 | 台 |
|  | 备注 | 对空调设备安装过程中，所需要的其它费用（如：加管、拆机、移机等）进行单项报价，最终产生的费用总额以实际发生数量为准，单独结算。 |  |  |  |

评审标准：

| 评分因素及权重 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价（30分） |  | 经专家评审的有效最低报价作为评标基准价，其价格分为 满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标 报价得分=(评标基准价÷投标报价)× 100×30%。 |
| 技术/服务水平 （50分） | 技术要求（30分） | 完全满足比选文件中的技术参数要求 ，没有负偏离得30分；每有一项有负偏离的，扣3分，扣完为止； |
|  | 项目实施方案 （20分） | 根据投标人的项目实施方案进行评审，方案需包含： （1）人员配置及进度计划方案：安装人员的配置、备货及运输计划、安装进度计划； （2）安装调试方案：安装调试、安装顺序、安装阶段划分、安装方法等； （3）质量保证措施：产品检验（测）方案、质量指标、运输方案、验收方案； （4）安全文明施工方案：文明施工措施、安全管理规定、职责分工、现场用电安全措施、噪声治理方案、施工固体废弃物的处置措施等； （5）应急预案：用电应急措施、人员抢救应急措施、事故应急措施、不可抗力应急措施等； 以上方案内容完整得20分，每缺一项扣4分；每有一项内容存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣2分，扣完为止。 |
| 售后服务 （9分） | 售后服务方案 （5分） | 根据投标人的售后服务方案进行评审，方案需包含： （1）故障处理保障措施；（2）备机备件情况；（3）售后服务人员配置，以上方案内容完整得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 质保期 （4分） | 满足招标文件要求的质保售后6年时间的基础上，投标人承诺每延长1年质保售后时间加2分，最多得4分。（提供承诺函，格式自拟） |
| 履约能力（10分） |  | 提供近三年（2021年至今）投标人已完成类似产品业绩（空调销售），每提供一个得2分，最多得10分。（提供相关合同复印件加盖投标人公章） |
| 环境标志（1分） |  | 认定为政府采购环境标志产品的得 1 分。非环境标志产品的不得分。 |